# Standort- und Flächenvermerk

Der Standort liegt an einer bestehenden 380-kV-Trasse. Der Flächennutzungsplan weist noch Gewerbe/Logistik und teilweise Landwirtschaft aus. Ein Bebauungsplan existiert nicht. Die Gemeinde schlägt ein Sondergebiet Energieinfrastruktur vor.

## Nachbarschaft

Nordwestlich liegt ein Wohngebiet in 620 m Entfernung. Südlich befindet sich ein Reiterhof, der bereits Einwendungen wegen Geräusch, Licht, Brandangst und 'Strombelastung' ankündigt. Östlich verläuft eine Kreisstraße. Der Eigentümer eines angrenzenden Solarparks verlangt Zugang über dieselbe Baustraße.

## Baurechtliche Fragen

Braucht das Projekt einen Bebauungsplan oder ist es ausnahmsweise im Außenbereich zulässig?

Sind Container, Trafostationen, Umspannwerk, Leitwarte, Feuerwehrbecken, Zaun und Batteriestraßen als ein Sonderbau zu betrachten?

Wie werden Abstandsflächen und brandschutztechnische Abstände berechnet?

Muss die Gemeinde eine Umweltprüfung mit Alternativenprüfung durchführen?