# Brandschutz- und Havarievermerk

Der Hersteller wirbt mit modularem Thermal-Runaway-Schutz, Aerosol-Löschanlage, Gasdetektion und Container-Separation. Die Feuerwehr fordert dagegen Außenangriff, Löschwasserrückhaltung, Zufahrt für schwere Fahrzeuge, Quarantänefläche für beschädigte Module und ein jährliches Einsatztraining.

## Technische Unterlagen fehlen

endgültiges Battery Management System Manual,

Nachweis zu Zellchemie und Brandlast,

Löschmittelverträglichkeit,

Havariebeckenberechnung,

Entsorgungsweg nach Brandereignis,

Versichererfreigabe.