# Dieselgeneratoren und Schwarzstartfähigkeit

Geplant sind acht Dieselgeneratoren für Leitwarte, Sicherheitssysteme und kontrolliertes Herunterfahren. In der Präsentation steht versehentlich 'Schwarzstart Berlin'. Das ist technisch und rechtlich zu eng zu prüfen: Es geht zunächst um Eigenversorgung kritischer Anlagenfunktionen, nicht um Wiederaufbau des gesamten Übertragungsnetzes.

## Offene Prüfung

Genehmigungsbedürftigkeit und Betriebsstunden der Generatoren.

Emissionsgrenzwerte, Lärmschutz und Kraftstofflager.

AwSV-Fragen beim Dieseltank.

Schnittstelle zu Feuerwehr und Katastrophenschutz.