# Mängelanzeige und Bildbeschreibung

E-Mail vom 03.12.2025:

Rauchgeruch im Treppenhaus.

Wasser tropft aus Rücklaufleitung.

Ofen erreicht nicht die angegebene Heizleistung.

Rußspuren am Wanddurchbruch.

Bedienungsanleitung enthält kein Hydraulikschema für den konkreten Anschluss.

## Fotos

Rußkranz um Wanddurchbruch, ca. 18 cm breit.

Tropfstelle am Kupferrohr hinter Ofen.

Verbrannte Dämmmatte in der Nähe der Durchführung.

Screenshot Temperaturanzeige: 51 Grad Vorlauf bei voller Befeuerung.