# Sachverständigenfragen Ofen/Brand

Entsprach die Montage den Herstellerangaben?

War der Wanddurchbruch brandschutztechnisch geeignet ausgeführt?

War die Hydraulik für den konkreten Altbau fachgerecht dimensioniert?

Sind Rauchentwicklung und Wasseraustritt auf Montagefehler, Produktfehler oder Bestandsmängel zurückzuführen?

Kann der Brand vom 19.12.2025 kausal auf die Montage zurückgeführt werden?

War ein Probebetrieb von 17 Minuten fachlich ausreichend?

Welche Prüf- und Dokumentationspflichten bestanden vor Inbetriebnahme?