# BEG-Förderantrag – Skizze und Vorbereitung

## Bundesförderung Effiziente Gebäude (BEG EM) – Wärmepumpe WEG Rolandstraße 27a

Erarbeitet: Kanzlei Hauck-Brüggemann / Energieberaterin Dipl.-Ing. Claudia Mensing-Bär

(Energieberaterin: BEG-registriert, Reg.-Nr. EB-NRW-2019-4441)

Stand: 25. April 2026 (Entwurf, noch nicht gestellt)

## 1. Antragssteller

Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) Rolandstraße 27a, 50677 Köln

vertreten durch Verwalterin: Immobilienverwaltung Rheineck GmbH, Kerpener Straße 77, 50937 Köln

Steuernummer WEG: 214/5820/3344 (Finanzamt Köln-Süd)

## 2. Antragsprogramm

BAFA-Programm: BEG EM (Einzelmaßnahmen) – Wärmepumpe

Förderart: Investitionszuschuss

Rechtsgrundlage: BEG-Richtlinie (BAnz AT 03.11.2023 B1), i. d. F. 01.01.2026

## 3. Fördertatbestände und -sätze

| Kriterium | Erfüllt? | Fördersatz |
| --- | --- | --- |
| Wärmepumpe als primäre Heizanlage | Ja | 30 % Grundförderung |
| Natürliches Kältemittel (EHPA) oder Effizienz > 150 % (JAZ) | Zu prüfen (JAZ Vaillant VWS 145/4: ca. 4,2–4,5 = 420–450 %) | +20 % Geschwindigkeitsbonus |
| Einkommen < 40.000 EUR p. a. | Nein (WEG) | – |
| Hydraulischer Abgleich, Heizkörper | Ja (einzuplanen) | inklusive |
| Gesamtfördersatz |  | bis zu 50 % |

## 4. Förderfähige Kosten (Schätzung)

| Position | Netto (EUR) |
| --- | --- |
| Wärmepumpe inkl. Installation | 45.000 |
| Tiefenbohrung 2 × 100 m | 28.000 |
| Pufferspeicher, Frischwassersystem | 8.500 |
| Hydraulischer Abgleich, Übergabestation | 4.800 |
| Elektroinstallation, Steuerung | 3.200 |
| Energieberatung (förderfähig 50 %) | 600 |
| Summe förderfähige Kosten (netto) | 90.100 |
| zzgl. 19 % MwSt. | 17.119 |
| Brutto förderfähige Kosten | 107.219 |

## 5. Förderberechnung

|  | EUR |
| --- | --- |
| Brutto förderfähige Kosten | 107.219 |
| Fördersatz 50 % | × 0,50 |
| Theoretischer Zuschuss | 53.610 |
| Deckelung: max. 30.000 EUR je Wohneinheit × 6 WE | 180.000 |
| (keine Deckelungsrelevanz hier) | – |
| Erwarteter Zuschuss | ca. 53.610 EUR |
| Eigenanteil WEG brutto | ca. 63.605 EUR |
| MEA-Anteil Straßburger (14 %) | ca. 8.905 EUR |

## 6. Voraussetzungen und Zeitplan

| Schritt | Frist |
| --- | --- |
| Energieberatung / iSFP-Erstellung | bis 30.06.2026 |
| Bergrecht-Gutachten positiv | Voraussetzung |
| Antragstellung BAFA (vor Maßnahmenbeginn!) | nach Rechtsgutachten, ca. 09/2026 |
| Beschluss EV zur Umsetzung | nach positivem Gutachten |
| Auftragserteilung Scholl GmbH | nach BEG-Zusage |
| Bauausführung | 2027 |

Wichtig: BEG-Antrag muss vor Vertragsabschluss mit dem Unternehmen gestellt werden. Frühzeitige Antragstellung erforderlich.

## 7. Risiken

Bergrecht-Gutachten negativ → Tiefenbohrung unzulässig → Alternativsystem (Luft-Wasser-WP) prüfen

Denkmalschutzauflage → Mehrkosten

Förderprogramm-Änderung 2026/2027 (BEG-Kürzungen möglich)

Erstellt: Energieberaterin Claudia Mensing-Bär / RA'in Hauck-Brüggemann

Köln, 25.04.2026 – Entwurf, noch nicht gestellt