# Aktenstück 13 — Art. 47 KI-VO: EU-Konformitätserklärung — Analyse und Entwurf

Aktenzeichen: 2026-V-0427

Erstellt: 17.04.2026

Bearbeitung: RAin Dr. Henrietta Vellbruck-Steinheim

Rechtsgrundlage: Art. 47 KI-VO (EU) 2024/1689

## 1. Rechtliche Anforderungen Art. 47 KI-VO

Art. 47 KI-VO verpflichtet Anbieter, vor dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme eines Hochrisiko-KI-Systems eine EU-Konformitätserklärung auszustellen. Die Erklärung muss mindestens enthalten (Art. 47 Abs. 2):

Name und Anschrift des Anbieters (und ggf. seines Bevollmächtigten)

Erklärung, dass die EU-Konformitätserklärung ausgestellt wird

Name und Typ des KI-Systems mit eindeutiger Kennung

Beschreibung des Verfahrens der Konformitätsbewertung

Name und Kennung der Notifizierten Stelle (falls eingeschaltet)

Verweis auf einschlägige harmonisierte Normen

Ggf. weitere angewandte Normen und technische Spezifikationen

Ort und Datum der Ausstellung, Unterschrift

Die EU-Konformitätserklärung muss für 10 Jahre nach dem letzten Inverkehrbringen aufbewahrt werden (Art. 47 Abs. 3 KI-VO).

## 2. Prüfung des übermittelten Entwurfs

CTO Krishnamurthy hat am 10.04.2026 einen Entwurf der EU-Konformitätserklärung übermittelt (Dokument MA-KONF-ERKL-ENTWURF-2026-01). Prüfungsergebnis:

| Pflichtbestandteil Art. 47 Abs. 2 | Im Entwurf | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Nr. 1 — Name/Anschrift Anbieter | Vorhanden | Konform |
| Nr. 2 — Erklärungsformel | Vorhanden | Konform |
| Nr. 3 — Name/Typ/Kennung KI-System | Teilweise | Kennung fehlt (keine eindeutige MA-ID) |
| Nr. 4 — Verfahrensbeschreibung Konformitätsbewertung | Fehlt | Kritisch: NB noch nicht beauftragt |
| Nr. 5 — NB-Name und -Kennung | Fehlt | Konsequenz aus Nr. 4 |
| Nr. 6 — Verweis harmonisierte Normen | Lückenhaft | Nur ISO 9001; ISO 62304, ISO 14971 fehlen |
| Nr. 7 — Weitere Normen/Spezifikationen | Lückenhaft | ENISA-Leitlinien nicht erwähnt |
| Nr. 8 — Ort, Datum, Unterschrift | Noch leer | Noch nicht unterzeichnet |

Bewertung: Der Entwurf ist nicht fertigstellungsreif. Er kann erst nach Abschluss des Konformitätsbewertungsverfahrens (Art. 43) und NB-Zertifizierung finalisiert werden.

## 3. Unterzeichnungsberechtigte

Die EU-Konformitätserklärung muss von der verantwortlichen natürlichen Person beim Anbieter unterzeichnet werden. Bei der MedAssist AI GmbH ist dies CEO Dr. Theresia Vogelkamp (einzelvertretungsberechtigt). Eine Delegation an CTO Krishnamurthy wäre nur mit gesonderter Vollmacht möglich.

Empfehlung: Da die EU-Konformitätserklärung ein Dokument mit erheblicher Rechtswirkung ist (Grundlage für CE-Kennzeichnung und EU-Datenbankregistrierung), sollte nur CEO Dr. Vogelkamp unterzeichnen.

## 4. Koordination mit MDR-Konformitätserklärung

MedAssist AI GmbH hat am 18.12.2025 auch eine EU-Konformitätserklärung nach Art. 19 MDR ausgestellt (Bezugnahme auf TÜV-SÜD-Zertifikat NB 0123, Az. MDR-2025-08812). Diese MDR-Erklärung ist separat von der KI-VO-Konformitätserklärung und kann nicht kombiniert werden (unterschiedliche Rechtsnormen, unterschiedliche NB-Kennungen möglich). Empfohlen wird, beide Erklärungen in der Technischen Dokumentation nebeneinander zu führen und aufeinander zu verweisen.

## 5. Handlungsplan EU-Konformitätserklärung

| Schritt | Frist |
| --- | --- |
| NB (TÜV SÜD) beauftragen | 15.05.2026 |
| Eindeutige Systemkennung (MA-ID) festlegen und dokumentieren | 30.04.2026 |
| Normverzeichnis vervollständigen | 31.05.2026 |
| Entwurf nach NB-Zertifizierung finalisieren | August 2026 |
| Unterzeichnung durch CEO Dr. Vogelkamp | August 2026 |
| Aufbewahrung 10 Jahre (elektronisch signiert) | Ab Unterzeichnung |

## 6. Gesamtbewertung Art. 47

Art. 47 KI-VO: Entwurf vorhanden, aber nicht finalisierbar vor NB-Zertifizierung.

Keine Verletzung des Finalitätserfordernisses zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Zertifizierung noch offen). Kritische Lücken im Entwurf müssen bis Abschluss NB-Verfahren behoben werden.

Heidelberg, 17.04.2026

RAin Dr. Henrietta Vellbruck-Steinheim — Az. 2026-V-0427