art: Wallbox-Antrag bauliche Veraenderung § 20 II Nr. 2 WEG

antragsteller: Mustafa Yildiz, WE 19, 3. OG rechts

adressat: WEG Hohenzollernhof, vertreten durch Berlin-Domus

datum: 04.04.2026

status: Beschluss-erforderlich auf EV 17.06.2026

# Antrag auf Genehmigung zur Installation einer Wallbox

Antragsteller: Mustafa Yildiz, WE 19, Hohenzollerndamm 180, 10713 Berlin

Telefon: +49 30 87642101

E-Mail: m.yildiz@gmx.de

Berlin, den 04.04.2026

## Antrag

Hiermit beantrage ich gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 2 WEG die Genehmigung zur Installation einer Wallbox (Ladestation für Elektrofahrzeug) auf meinem mir zugeordneten Tiefgaragen-Stellplatz Nr. TG14.

## Technische Spezifikation

| Position | Details |
| --- | --- |
| Hersteller | ABL eMobility, Stadt Lauf an der Pegnitz |
| Modell | ABL eMH-1 (1-W-Stand) |
| Ladeleistung | 11 kW (3 × 16 A Type 2) |
| Anschluss | 1 × 5-poliges 5×6 mm² Kabel auf gemeinsamen Stromzähler-Schrank (Hauptverteiler) |
| Sicherung | Eigene FI-/LS-Schalter, separate Sicherung mit eigener Zuleitung |
| Steuerung | per Lade-Controller (Smart-Charging-fähig) |
| Garantie | 3 Jahre Hersteller |
| Förderung | KfW 442 "Solarstrom für Elektroautos" beantragt (bewilligt 16.04.2026, Förderbetrag 1.500 EUR) |

### Zähler-Anbindung

Eigener Unterzähler wird zwischen Wallbox und Hausstromzähler verbaut. Stromverbrauch geht direkt zu meinem privaten Stromvertrag (Vattenfall, Vertrag-Nr. 218739) — kein Umweg über Hausstrom-Allgemeinabrechnung.

### Bauphysikalische Anbindung

Trasse: Vom Hausverteiler im UG durch bestehenden Kabelkanal an Decke TG hinunter; Verlegung im Kabelschacht (offen, kein Eingriff in tragende Bauteile).

Befestigung: Standfest am Stellplatz-Pfeiler mit zwei M10-Dübeln; keine Beschädigung tragender Bauteile (Maler-Schaden geringfügig, wird repariert).

Brandschutz: Wallbox erfüllt EN 61851-1 und Schutzart IP44. Zusätzlicher 1 kg-Pulver-Löscher am Stellplatz angebracht.

## Kostentragung

Alle Kosten der Wallbox-Installation trägt ich als Antragsteller. Geschätzte Gesamtkosten:

| Position | EUR |
| --- | --- |
| Wallbox ABL eMH-1 (Materialkosten) | 1.480 |
| Installation Elektriker (Innung Berlin) | 720 |
| Zuleitung 23 m × 5×6 mm² + Kabelschuhe | 380 |
| Unterzähler eichrechtskonform | 145 |
| Brandschutz-Löscher, Wandhalterung, Beschilderung | 95 |
| Gesamt brutto | 2.820 EUR |

Abzüglich KfW-Förderung 442 (1.500 EUR Endnehmer-Bonus): netto 1.320 EUR meine Belastung.

## Schaden-/Versicherungs-Klausel

Ich verpflichte mich:

Eigene Haftpflicht-Erweiterung abzuschliessen (Allianz Versicherungs-AG, Vertrag-Erweiterung Wallbox, beantragt 04.04.2026; Police-Bestätigung wird bis 31.05.2026 vorgelegt).

Wartung jährlich durch Fachfirma (Vertrag mit Berliner Elektrotechnik Schroeder GmbH abgeschlossen, Vertrag-Nr. EWS-2026-018).

Rückbau-Klausel: Bei Auszug aus WE 19 oder Veraeusserung der Wohnung werde ich die Wallbox auf eigene Kosten zurueckbauen, sofern die WEG dies wünscht. Alternativ kann die Wallbox dem Erwerber gegen kostenfreie Übernahme übergeben werden, wenn dieser den Wartungsvertrag fortführt und einer separaten Vereinbarung mit der WEG zustimmt.

Schaden an Gemeinschaftseigentum durch die Installation: sofortige Mitteilung an Verwalter, Beauftragung qualifizierter Reparatur auf meine Kosten.

## Anlagen

Datenblatt ABL eMH-1 (Hersteller)

Elektroinstallation-Konzept (Berliner Elektrotechnik Schroeder GmbH, 28.03.2026)

KfW-442-Förderbescheid vom 16.04.2026 (Kopie)

Haftpflicht-Erweiterungs-Antrag Allianz (Antragsbestätigung 04.04.2026)

Wartungsvertrag-Entwurf BWS Berlin

## Bitte um Beschlussfassung

Ich bitte um Aufnahme dieses Antrags in die Tagesordnung der nächsten Eigentuemerversammlung (geplant 17.06.2026). Bei Genehmigung wird die Installation innerhalb von 8 Wochen nach Beschluss erfolgen.

Mit freundlichen Gruessen

Mustafa Yildiz

## Hausverwaltungs-Anmerkung (Kornfeld 06.04.2026)

Antrag formal ordnungsgemaess. Beschluss auf TOP 7 EV 17.06.2026 (siehe 10-beschlussvorlagen-eigentuemerversammlung.md).

Rechtliche Lage: § 20 II Nr. 2 WEG (Wallbox als priviligierte bauliche Veränderung). Anspruch des Antragstellers auf Gestattung (BGH V ZR 244/22 v. 09.02.2024 — verifizieren). Die Gemeinschaft kann nicht ablehnen, sondern nur die Art und Weise regeln.

Punkte für Beschlussvorlage:

1. Hersteller, Modell, Leistung — wie beantragt

2. Zuleitung-Trasse abnehmen (Sachverständigen-Pruefung)

3. Brandschutz-Konzept

4. Versicherungs-Nachweis

5. Rückbau-Klausel

6. Wartungs-Pflicht

Empfehlung Beirat: zustimmen.