# Entwurf — EU-Konformitätserklärung

SaniScore Medizintechnik GmbH

Georges-Köhler-Allee 12, 79110 Freiburg im Breisgau

Telefon: 0761 45098-0 | E-Mail: regulatory@saniscore.de

Dokument-ID: SS-DoC-TA-2026-01 | Fassung: ENTWURF | Stand: 12.05.2026 | Erstellt: Dr. Annika Sperling

Hinweis: Es handelt sich um einen Entwurf vor Abschluss der Konformitätsbewertung durch die benannte Stelle. Die endgültige Erklärung darf erst nach positivem Abschluss ausgestellt werden.

## 1 Erklärung

Die SaniScore Medizintechnik GmbH erklärt als Herstellerin in alleiniger Verantwortung, dass das nachstehend bezeichnete Produkt den einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 und der Verordnung (EU) 2024/1689 entspricht.

## 2 Produkt

Bezeichnung: TriageAssist. Version: 2.1. Verwendungszweck: unterstützende Ersteinschätzung der Behandlungsdringlichkeit erwachsener Patientinnen und Patienten in der Notaufnahme.

## 3 Erklärte Konformität mit den Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme

Die Herstellerin erklärt, dass das Produkt sämtliche Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1689 an Hochrisiko-KI-Systeme erfüllt, insbesondere:

### 3.1 Risikomanagement

Ein Risikomanagementsystem ist eingerichtet; alle identifizierten Risiken sind auf ein akzeptables Restrisiko reduziert.

### 3.2 Daten und Daten-Governance

Die Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze sind repräsentativ, ausgewogen und von hoher Qualität.

### 3.3 Genauigkeit, Robustheit, Cybersicherheit

Das Produkt erreicht eine Sensitivität von 94 Prozent für kritische Fälle bei über alle Patientengruppen gleichwertiger Leistung. Robustheit und Cybersicherheit sind nachgewiesen.

### 3.4 Menschliche Aufsicht

Eine wirksame menschliche Aufsicht ist implementiert; die verbindliche Letztentscheidung liegt beim Fachpersonal.

### 3.5 Protokollierung und Transparenz

Die Ereignisse werden protokolliert; die Betreiber erhalten alle erforderlichen Informationen.

## 4 Ort und Datum

Freiburg im Breisgau, [Datum bei Ausstellung].

Für die Herstellerin: [Unterschrift], Dr. med. Katharina Vollmer, Geschäftsführerin.

## 5 Interne Anmerkung zum Entwurf (nicht Teil der auszustellenden Erklärung)

Die Abschnitte 3.2 bis 3.4 sind mit den Aktenstücken 05 bis 09 abzugleichen. Insbesondere die Aussage „über alle Patientengruppen gleichwertige Leistung" (Abschnitt 3.3) sowie die Aussagen zur Daten-Governance, zur menschlichen Aufsicht und zur Protokollierung sind vor Ausstellung zu prüfen. Diese interne Anmerkung ist vor Freigabe zu entfernen.