# Detailleistungsverzeichnis Los 6

Aufzuganlage · Erläuterungsstand 12.11.2027 · HOAI Leistungsphasen 6 und 7

# 1 Vertragsbezug und Kalkulationszweck

Dieses Blatt konkretisiert die Mengen- und Preisansätze des Angebots vom 29.10.2027 und des Bauvertrags vom 12.11.2027 mit Hubpunkt Aufzüge GmbH. Die Pauschale von 60.000,00 EUR netto sowie die Leistungsgrenzen des Ausgangs-LV vom 04.10.2027 bleiben maßgeblich. Die Unterpositionen begründen keinen Einheitspreisvertrag und keinen automatischen Mehrvergütungsanspruch bei einer Mengenabweichung.

Die Mengen sind nachvollziehbare Kalkulationsansätze des freigegebenen Planstands vom 24.09.2027. Sie sind weder ein bereits gemessenes Bestandsaufmaß noch ein Ersatz für die Werk- und Montageplanung. Die Ausführung wird nach Bauteil, Aufmaßblatt und Planrevision dokumentiert. Bei Änderungen werden Anlass, tatsächlich betroffene Leistung und Vertragsgrundlage gesondert geprüft; eine technische Freigabe ist kein Zusatzauftrag.

# 2 Summen und ursprüngliche Positionen

| Ausgangs-LV | Leistungsgruppe | Netto EUR |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Anlage und Montage | 45.000,00 |
| 7.2 | Steuerung und Notruf | 8.000,00 |
| 7.3 | Prüfung und Übergabe | 7.000,00 |
|  | Los gesamt | 60.000,00 |

# 3 Anforderungen an Angebot und Ausführung

Angeboten ist die vollständige beschriebene Leistung einschließlich eigener Nebenarbeiten, Schutz und geordneter Dokumentation. Produktvorschläge und Abweichungen sind vor Beschaffung schriftlich mit ihrem Einfluss auf Funktion, Nachweise und Schnittstellen vorzulegen. Gesetzlich erforderliche Nachweise und die anerkannten Regeln der Technik werden projektbezogen geprüft. Produkt- und Verwendungsnachweise müssen das konkret vorgesehene System und den maßgeblichen Ausgabestand erkennen lassen.

Die im Projekt geschlossenen Verträge folgen dem BGB. Aus einer fachüblichen LV-Bezeichnung folgt keine Einbeziehung der VOB/B. Die hier verwendeten Einzelansätze unterstützen Kalkulation und Rechnungsprüfung; sie bewerten weder einen unbestellten Nachtrag noch ersetzen sie die Prüfung einer konkreten Änderungsvereinbarung.

# 6.1.1 Antrieb und Tragmittel

Bezug: Ursprungsposition 7.1 Anlage und Montage. Kalkulation: 1 Anlage × 12.000,00 EUR = 12.000,00 EUR netto.

Antrieb und Tragmittel werden für die vereinbarte Nennlast von 630 kg und drei Halte gemäß freigegebener Werkplanung ausgeführt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.1.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 6.1.2 Kabine

Bezug: Ursprungsposition 7.1 Anlage und Montage. Kalkulation: 1 Stück × 14.000,00 EUR = 14.000,00 EUR netto.

Die nutzbare Kabine misst 1,10 m mal 1,40 m; Einbauten und Bekleidungen dürfen diese nutzbaren Abmessungen nicht unterschreiten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.1.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 6.1.3 Schachttüren

Bezug: Ursprungsposition 7.1 Anlage und Montage. Kalkulation: 3 Stück × 2.500,00 EUR = 7.500,00 EUR netto.

Die drei Haltestellen erhalten die abgestimmten automatischen Türen mit 0,90 m lichter Durchgangsbreite und den erforderlichen Verriegelungen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.1.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 6.1.4 Führungsschienen und Befestigungen

Bezug: Ursprungsposition 7.1 Anlage und Montage. Kalkulation: 1 Satz × 5.500,00 EUR = 5.500,00 EUR netto.

Schienen und Befestigungen werden auf die freigegebenen Schachtlasten abgestimmt; Abweichungen vom Rohbaumaß sind vor Montage zu klären.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.1.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 6.1.5 Montage und Einbringung

Bezug: Ursprungsposition 7.1 Anlage und Montage. Kalkulation: 1 Leistung × 6.000,00 EUR = 6.000,00 EUR netto.

Die Anlage wird mit gesichertem Schachtzugang montiert; Montagearbeitsplätze und Materialtransport werden mit der Baustellenkoordination abgestimmt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.1.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 6.2.1 Steuerung

Bezug: Ursprungsposition 7.2 Steuerung und Notruf. Kalkulation: 1 Anlage × 3.500,00 EUR = 3.500,00 EUR netto.

Die Steuerung bedient die drei Halte und wird mit dem vorgesehenen Betriebs- und Notbetriebskonzept abgestimmt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.2.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 6.2.2 Bedientableaus

Bezug: Ursprungsposition 7.2 Steuerung und Notruf. Kalkulation: 3 Stück × 450,00 EUR = 1.350,00 EUR netto.

Die Haltestellentableaus werden in den freigegebenen Bedienhöhen montiert; ihre Erreichbarkeit wird bei der Schlusskontrolle geprüft.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.2.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 6.2.3 Notrufgerät

Bezug: Ursprungsposition 7.2 Steuerung und Notruf. Kalkulation: 1 Anlage × 1.850,00 EUR = 1.850,00 EUR netto.

Die Zweirichtungsverbindung wird eingerichtet und mit der Empfangsstelle erprobt; laufende Notrufentgelte sind Gegenstand des Betriebsvertrags.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.2.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 6.2.4 Interne Verdrahtung

Bezug: Ursprungsposition 7.2 Steuerung und Notruf. Kalkulation: 1 Satz × 1.300,00 EUR = 1.300,00 EUR netto.

Die interne Anlagenverdrahtung wird vollständig gekennzeichnet; die bauseitige Zuleitung endet an dem mit dem Elektrolos abgestimmten Anschluss.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.2.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 6.3.1 Prüfung vor Inbetriebnahme

Bezug: Ursprungsposition 7.3 Prüfung und Übergabe. Kalkulation: 1 Termin × 2.200,00 EUR = 2.200,00 EUR netto.

Die erforderliche Prüfung durch die zuständige zugelassene Überwachungsstelle wird organisiert; das Unternehmen legt die notwendigen Unterlagen vor, entscheidet aber nicht selbst über das Prüfergebnis.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.3.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 6.3.2 Funktions und Befreiungsversuche

Bezug: Ursprungsposition 7.3 Prüfung und Übergabe. Kalkulation: 1 Terminfolge × 1.500,00 EUR = 1.500,00 EUR netto.

Funktion, Notbetrieb und Befreiung werden mit qualifizierten Beteiligten erprobt und protokolliert; die spätere Betreiberorganisation wird einbezogen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.3.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 6.3.3 Anlagenunterlagen

Bezug: Ursprungsposition 7.3 Prüfung und Übergabe. Kalkulation: 1 Satz × 1.300,00 EUR = 1.300,00 EUR netto.

Die Bauherrin erhält Anlagenbuch, Schaltunterlagen, Prüfunterlagen und erreichbare Störungskontakte.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.3.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 6.3.4 Einweisung Betreiber

Bezug: Ursprungsposition 7.3 Prüfung und Übergabe. Kalkulation: 2 Stunde × 500,00 EUR = 1.000,00 EUR netto.

Die benannten Vertreter der Verwaltung werden in das sichere Betriebs- und Störungsverfahren eingewiesen; Teilnahme und Themen werden festgehalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.3.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 6.3.5 Prüfschnittstellen fertigstellen

Bezug: Ursprungsposition 7.3 Prüfung und Übergabe. Kalkulation: 1 Leistung × 1.000,00 EUR = 1.000,00 EUR netto.

Zugänge, Kennzeichnungen und die vereinbarten Prüfschnittstellen werden vor dem Termin hergestellt; eine erfolgsunabhängige Bescheinigung wird nicht geschuldet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 6.3.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

Geprüft für die technische Koordination: Nora Feld. Kalkulation erläutert durch die Bauleitung des Auftragnehmers. Die Bauherrin hält an der vereinbarten Lospauschale fest.