# Detailleistungsverzeichnis Los 7

Außenanlagen und Entwässerung · Erläuterungsstand 12.11.2027 · HOAI Leistungsphasen 6 und 7

# 1 Vertragsbezug und Kalkulationszweck

Dieses Blatt konkretisiert die Mengen- und Preisansätze des Angebots vom 29.10.2027 und des Bauvertrags vom 12.11.2027 mit Grünkante Garten und Tiefbau GmbH. Die Pauschale von 120.000,00 EUR netto sowie die Leistungsgrenzen des Ausgangs-LV vom 04.10.2027 bleiben maßgeblich. Die Unterpositionen begründen keinen Einheitspreisvertrag und keinen automatischen Mehrvergütungsanspruch bei einer Mengenabweichung.

Die Mengen sind nachvollziehbare Kalkulationsansätze des freigegebenen Planstands vom 24.09.2027. Sie sind weder ein bereits gemessenes Bestandsaufmaß noch ein Ersatz für die Werk- und Montageplanung. Die Ausführung wird nach Bauteil, Aufmaßblatt und Planrevision dokumentiert. Bei Änderungen werden Anlass, tatsächlich betroffene Leistung und Vertragsgrundlage gesondert geprüft; eine technische Freigabe ist kein Zusatzauftrag.

# 2 Summen und ursprüngliche Positionen

| Ausgangs-LV | Leistungsgruppe | Netto EUR |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Wege und Stellplätze | 60.000,00 |
| 8.2 | Entwässerung | 30.000,00 |
| 8.3 | Grün und Spielbereich | 30.000,00 |
|  | Los gesamt | 120.000,00 |

# 3 Anforderungen an Angebot und Ausführung

Angeboten ist die vollständige beschriebene Leistung einschließlich eigener Nebenarbeiten, Schutz und geordneter Dokumentation. Produktvorschläge und Abweichungen sind vor Beschaffung schriftlich mit ihrem Einfluss auf Funktion, Nachweise und Schnittstellen vorzulegen. Gesetzlich erforderliche Nachweise und die anerkannten Regeln der Technik werden projektbezogen geprüft. Produkt- und Verwendungsnachweise müssen das konkret vorgesehene System und den maßgeblichen Ausgabestand erkennen lassen.

Die im Projekt geschlossenen Verträge folgen dem BGB. Aus einer fachüblichen LV-Bezeichnung folgt keine Einbeziehung der VOB/B. Die hier verwendeten Einzelansätze unterstützen Kalkulation und Rechnungsprüfung; sie bewerten weder einen unbestellten Nachtrag noch ersetzen sie die Prüfung einer konkreten Änderungsvereinbarung.

# 7.1.1 Wegeflächen

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: 140 m² × 120,00 EUR = 16.800,00 EUR netto.

Die stufenlosen Wege werden mit tragfähigem Unterbau und geplantem Gefälle hergestellt; Wasser wird vom Gebäude weggeführt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.1.2 Pkw Stellplatzflächen

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: 145 m² × 90,00 EUR = 13.050,00 EUR netto.

Die acht Stellplätze einschließlich Stellplatz 01 werden entsprechend Lageplan befestigt; Rangier- und Bewegungsflächen sind vor Einbau mit dem Aufmaß abzugleichen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.1.3 Fahrradabstellplätze

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: 20 Platz × 350,00 EUR = 7.000,00 EUR netto.

Sechzehn Bewohner- und vier Besucherplätze werden standsicher auf der vorgesehenen Fläche angeordnet; sie dürfen Rettungs- und Zugangswege nicht verengen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.1.4 Abfallstandfläche

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: 20 m² × 140,00 EUR = 2.800,00 EUR netto.

Die Abfallstandfläche wird befestigt und über einen nutzbaren Weg erschlossen; Randanschlüsse und Entwässerung werden mit der Verwaltung abgestimmt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.1.5 Borde und Einfassungen

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: 150 m × 65,00 EUR = 9.750,00 EUR netto.

Einfassungen werden höhengerecht gesetzt; die stufenlosen Übergänge erhalten keine nachträglichen Stolperkanten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.1.6 Eingangsrinne

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: 12 m × 400,00 EUR = 4.800,00 EUR netto.

Die Rinne vor dem Eingang wird mit dem Abdichtungsanschluss AP02 und der Ableitung koordiniert; Einbauhöhe und Reinigungszugang werden gemeinsam geprüft.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.6. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.1.7 Anschluss barrierefreier Zugangsweg

Bezug: Ursprungsposition 8.1 Wege und Stellplätze. Kalkulation: 1 Leistung × 5.800,00 EUR = 5.800,00 EUR netto.

Der Weg von Stellplatz 01 bis zum Eingang wird mit durchgängigen Bewegungsflächen, nutzbaren Querneigungen und den freigegebenen Detailhöhen fertiggestellt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.1.7. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.2.1 Regenwasserleitung außen

Bezug: Ursprungsposition 8.2 Entwässerung. Kalkulation: 80 m × 100,00 EUR = 8.000,00 EUR netto.

Regenwasserleitungen werden bis zu den bezeichneten Übergabepunkten mit dokumentierten Höhen und Gefällen verlegt; ungenehmigte Versickerung ist nicht enthalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.2.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.2.2 Schmutzwasserleitung außen

Bezug: Ursprungsposition 8.2 Entwässerung. Kalkulation: 50 m × 120,00 EUR = 6.000,00 EUR netto.

Schmutzwasserleitungen werden mit den abgestimmten Übergängen und Reinigungsmöglichkeiten ausgeführt; Leitungsgräben werden nach Kontrolle lagenweise verfüllt.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.2.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.2.3 Regenrückhaltung

Bezug: Ursprungsposition 8.2 Entwässerung. Kalkulation: 1 Anlage × 9.000,00 EUR = 9.000,00 EUR netto.

Die freigegebene Rückhaltung wird einschließlich gedrosselter Ableitung eingebaut; Volumen und Drosselwert richten sich nach der Entwässerungsplanung.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.2.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.2.4 Kontrollschächte

Bezug: Ursprungsposition 8.2 Entwässerung. Kalkulation: 2 Stück × 2.000,00 EUR = 4.000,00 EUR netto.

Zwei zugängliche Kontrollschächte werden mit den planmäßigen Anschlusssohlen hergestellt; Deckelhöhen werden an die endgültige Oberfläche angepasst.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.2.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.2.5 Entwässerungsprüfung und Bestandsaufmaß

Bezug: Ursprungsposition 8.2 Entwässerung. Kalkulation: 1 Satz × 3.000,00 EUR = 3.000,00 EUR netto.

Leitungszustand, Dichtheit nach geeignetem Verfahren und die Bestandslage werden dokumentiert; Prüfmedium, Prüfabschnitt und Ergebnis sind zu benennen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.2.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.3.1 Rasenflächen

Bezug: Ursprungsposition 8.3 Grün und Spielbereich. Kalkulation: 300 m² × 24,00 EUR = 7.200,00 EUR netto.

Die Rasenflächen erhalten geeigneten Oberboden, Feinplanum und Ansaat einschließlich Fertigstellungspflege bis zur Abnahme.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.3.1. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.3.2 Pflanzflächen

Bezug: Ursprungsposition 8.3 Grün und Spielbereich. Kalkulation: 100 m² × 40,00 EUR = 4.000,00 EUR netto.

Pflanzbeete werden gemäß Pflanzplan mit standortgerechten Arten hergestellt; Pflanzabstände und spätere Pflegezugänge sind einzuhalten.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.3.2. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.3.3 Kleinkinderspielbereich

Bezug: Ursprungsposition 8.3 Grün und Spielbereich. Kalkulation: 30 m² × 250,00 EUR = 7.500,00 EUR netto.

Der 30 m² große Spielbereich wird mit den freigegebenen Geräten, geeigneten Oberflächen und erforderlichen Sicherheitsräumen errichtet; Geräteunterlagen sind vor Einbau abzugleichen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.3.3. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.3.4 Trennung zum Fahrbereich

Bezug: Ursprungsposition 8.3 Grün und Spielbereich. Kalkulation: 40 m × 95,00 EUR = 3.800,00 EUR netto.

Die Einfriedung trennt den Spielbereich vom Fahrverkehr; Zugänge dürfen weder eine Fangstelle noch einen unkontrollierten direkten Laufweg auf die Fahrfläche schaffen.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.3.4. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.3.5 Sitzgelegenheiten

Bezug: Ursprungsposition 8.3 Grün und Spielbereich. Kalkulation: 2 Stück × 1.000,00 EUR = 2.000,00 EUR netto.

Zwei Sitzgelegenheiten werden dauerhaft befestigt und mit nutzbaren seitlichen Bewegungsflächen angeordnet.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.3.5. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

# 7.3.6 Fertigstellung und Nachpflege

Bezug: Ursprungsposition 8.3 Grün und Spielbereich. Kalkulation: 1 Leistung × 5.500,00 EUR = 5.500,00 EUR netto.

Die vereinbarte Fertigstellungspflege und Nachpflege werden mit Maßnahmen, Intervallen und Zuständigkeit dokumentiert; Abnahme und Pflegezeitraum bleiben unterscheidbar.

Der Unternehmer prüft den freigegebenen Untergrund und die ihm übergebenen Anschlussbedingungen vor Beginn dieser Position. Er benennt erkennbare Widersprüche mit Ort und Planbezug und stimmt deren Klärung mit der Objektüberwachung ab, bevor eine später nicht mehr zugängliche Ausführung entsteht.

Der Leistungsnachweis bezeichnet Menge, Ort und Ausführungstag sowie die zugehörige Unterposition 7.3.6. Lieferbelege und Prüfblätter werden dem betreffenden Bauteil zugeordnet; eine Unterschrift über Anlieferung oder Mengenaufnahme enthält keine rechtsgeschäftliche Abnahme der gesamten Vertragsleistung.

Geprüft für die technische Koordination: Nora Feld. Kalkulation erläutert durch die Bauleitung des Auftragnehmers. Die Bauherrin hält an der vereinbarten Lospauschale fest.