# Begehungsprotokoll 5

Aufzugschacht und Rohbaumaße · 23.03.2028

# 1 Anlass und Umfang

Die Begehung betrifft den bezeichneten Zustand des Achtfamilienhauses Wohnhof Am Steinbogen 18 in Hildesheim. Nora Feld führt die fachliche Abstimmung; Hans Müller dokumentiert Ort, sichtbaren Befund und den nächsten Arbeitsschritt. Die jeweils betroffene Bauleitung ist einbezogen. Grundlage sind die genehmigten Bauvorlagen und die für den Abschnitt freigegebenen Ausführungsunterlagen.

# 2 Feststellungen

Die zugänglichen Schachtwände des ersten Obergeschosses wurden aufgenommen und mit der Hersteller-Werkplanung abgeglichen. Die Kabine bleibt mit 1,10 m mal 1,40 m nutzbar und die Tür mit 0,90 m licht geplant.

# 3 Weitere Ausführung

Hubpunkt erhält die Maßaufnahme vor Fertigung der Schachtkomponenten. Änderungen an Befestigungskräften sind an die Tragwerksplanung zurückzugeben.

Die heute besichtigten Flächen waren ohne zerstörende Eingriffe zugänglich. Nicht sichtbare Bauteile und andere Ausführungsstände werden mit diesem Protokoll nicht bestätigt. Wird der Bereich später geändert oder verdeckt, sind Datum, verantwortliches Gewerk und die zugehörigen Freigaben im Tagesbericht festzuhalten.

# 4 Verteilung und Zeichnung

Das Protokoll wird der Bauherrin und den betroffenen Bauleitungen zur Kenntnis gegeben. Eine sachliche Berichtigung soll den konkreten Absatz und den abweichenden Befund bezeichnen; Schweigen wird nicht als Abnahme, Nachtragsauftrag oder Verzicht auf Einwendungen vereinbart. Protokollführung: gez. Hans Müller. Fachliche Durchsicht: gez. Nora Feld.