# Befund M-002

Abstandhalter vor Betonage · 14.02.2028

# 1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Bodenplatte West vor Betonage im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Steinwerk Hochbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Georg Schmidt benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

# 2 Festgestellter Zustand

An zwei kontrollierten Bewehrungsstellen waren Abstandhalter verschoben; der geplante Abstand zur Schalung war dort nicht gesichert.

# 3 Maßnahme und Zuordnung

Die Betonage des örtlich betroffenen Feldes bleibt bis zur erneuten Bewehrungskontrolle zurückgestellt. Die Bauleitung ordnet die Stellen im Schalplan zu.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

# 4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.