# Nachkontrolle M-002

Abstandhalter vor Betonage · 14.02.2028

# 1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Bodenplatte West vor Betonage im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Steinwerk Hochbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Georg Schmidt benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

# 2 Festgestellter Zustand

Die beiden Abstandhalter wurden vor Betonierbeginn ersetzt und die Lage gemeinsam kontrolliert. Die Freigabe betrifft nur die bezeichneten sichtbaren Stellen.

# 3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 14.02.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

# 4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.