# Befund M-003

Anschlussband Fenster WE 03 · 10.05.2028

# 1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 03 Fenster im Schlafzimmer im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Dachraum Gebäudehülle GmbH; für die laufende Ausführung ist Heinrich Bauer benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

# 2 Festgestellter Zustand

Das innere Anschlussband lag an der rechten unteren Ecke auf rund 12 cm noch lose; die Bekleidung war nicht geschlossen.

# 3 Maßnahme und Zuordnung

Heinrich Bauer soll den Untergrund und das Band vor dem Verdecken systemgerecht herstellen und die Ecke zur Nachkontrolle offenlassen.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

# 4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.