# Befund M-004

Beschriftung Verteilung WE 02 · 21.06.2028

# 1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 02 Wohnungsverteilung im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Lichtkreis Elektro GmbH; für die laufende Ausführung ist Wilhelm Fischer benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

# 2 Festgestellter Zustand

Zwei vorbereitete Stromkreisbezeichnungen waren vertauscht; die Anlage war noch nicht für die Nutzung freigegeben.

# 3 Maßnahme und Zuordnung

Wilhelm Fischer soll den Kennzeichnungsplan mit der Leitungszuordnung abgleichen und die betroffenen Beschriftungen berichtigen.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

# 4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.