# Befund M-005

Revisionsöffnung WE 04 · 28.06.2028

# 1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 04 Installationsschacht im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Innenraum Ausbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Walter Schneider benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

# 2 Festgestellter Zustand

Die vorgesehene Revisionsöffnung war durch ein Unterkonstruktionsprofil eingeengt; der Armaturenzugang war noch nicht nutzbar.

# 3 Maßnahme und Zuordnung

Walter Schneider soll die Öffnung mit der TGA-Planung abstimmen und das Profil vor der Beplankung entsprechend versetzen.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

# 4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.