# Befund M-009

Türfunktion vor Abnahme · 11.09.2028

# 1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft Treppenraumtür erstes Obergeschoss im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Innenraum Ausbau GmbH; für die laufende Ausführung ist Walter Schneider benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

# 2 Festgestellter Zustand

In der Vorbegehung vom 10.09. schloss die Tür aus der üblichen Öffnungsstellung nicht vollständig; ein Hindernis im Schwenkbereich war nicht erkennbar.

# 3 Maßnahme und Zuordnung

Innenraum Ausbau soll Beschlag und Schließer prüfen und die Funktion vor dem Abnahmetermin wiederholt vorführen.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

# 4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.