# Befund M-010

Fensterbank WE 05 vor Abnahme · 11.09.2028

# 1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 05 Wohnzimmerfenster Nord im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Dachraum Gebäudehülle GmbH; für die laufende Ausführung ist Heinrich Bauer benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

# 2 Festgestellter Zustand

Der sichtbare Fensterbankablauf fiel in der Vorbegehung auf. Der örtliche Anschluss war für eine weitere Prüfung zu öffnen; eine abschließende Aussage über verdeckte Ursachen lag nicht vor.

# 3 Maßnahme und Zuordnung

Dachraum soll den sichtbaren Anschluss öffnen, die Wasserführung prüfen und die Maßnahme bauteilbezogen dokumentieren.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

# 4 Abschluss des Vermerks

Der Befund bleibt bis zur dokumentierten Nachkontrolle beziehungsweise einer ausdrücklichen vertraglichen Regelung offen. Die gesetzten Arbeitsschritte werden mit dem Bauablauf koordiniert; eine bestrittene Ursache wird nicht als abschließend bewiesen behandelt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.