# Nachkontrolle M-010

Fensterbank WE 05 vor Abnahme · 14.09.2028

# 1 Bauteil und Beteiligte

Der Vorgang betrifft WE 05 Wohnzimmerfenster Nord im Projekt SW-HI-26-08. Zuständiges Gewerk ist Dachraum Gebäudehülle GmbH; für die laufende Ausführung ist Heinrich Bauer benannt. Nora Feld führt die technische Abstimmung, Hans Müller hält den sichtbaren Zustand fest. Rechtsgeschäftliche Entscheidungen trifft die Bauherrin.

# 2 Festgestellter Zustand

Am 14.09. war der sichtbare Ablauf nach der Bearbeitung frei. Im geöffneten sichtbaren Bereich war kein Feuchteschaden erkennbar. Über nicht geöffnete Anschlussbereiche enthält diese Nachkontrolle keine abschließende Aussage.

# 3 Maßnahme und Zuordnung

Die Nachkontrolle ist dem ersten Befund vom 11.09.2028 zugeordnet. Die Dokumentation wird zusammen mit dem ursprünglichen Bericht aufbewahrt; der frühere Befund wird nicht überschrieben.

Die Dokumentation ist auf den bezeichneten Ort und den heute zugänglichen Zustand begrenzt. Eine technische Freigabe zum nächsten Arbeitsschritt enthält keine Abnahme des gesamten Gewerks. Bei einem erneuten Befund wird der Vorgang wieder geöffnet und mit einer neuen Datumszeile ergänzt.

# 4 Abschluss des Vermerks

Der bezeichnete Nachkontrollstand wird dem Befundregister zugeordnet. Soweit die Ausführung fachlich weitergeführt werden kann, gilt dies nur für den konkret kontrollierten Abschnitt und den dokumentierten Zustand. Andere bekannte oder verdeckte Mängel werden dadurch nicht erledigt. Protokoll: gez. Hans Müller; technische Durchsicht: gez. Nora Feld.