# Liefer und Empfangsbeleg LB-024

Entwässerungsleitungen außen · 17.07.2028

# 1 Lieferung und Leistungsbezug

Grünkante Garten und Tiefbau GmbH dokumentiert die Anlieferung für das Projekt SW-HI-26-08. Empfangen wurden 130 m Entwässerungsleitungen außen für den Bereich Trassenlager Nord. Der Vorgang ist der Detailposition 7.2.1 und 7.2.2 zugeordnet.

| Merkmal | Feststellung |
| --- | --- |
| Anlieferung | 17.07.2028 |
| Bauvorhaben | Achtfamilienhaus Hildesheim |
| Menge und Einheit | 130 m |
| Empfang | Ernst Hoffmann |
| Belegbezug | LB-024 / Tagesbericht 2028-07-17 |

# 2 Empfangskontrolle

80 m Regenwasser- und 50 m Schmutzwasserleitungen sind getrennt bezeichnet; Übergabepunkte folgen dem Entwässerungsplan.

Der Empfang bestätigt die bezeichnete Menge und den bei Anlieferung sichtbaren Zustand. Verdeckte Produkteigenschaften und die spätere Eignung des eingebauten Systems werden damit nicht abschließend bestätigt. Beanstandete oder noch nicht freigegebene Teile sind getrennt zu halten und vor Einbau mit der Bauleitung zu klären.

# 3 Kaufmännische Abgrenzung

Dieser Beleg ist keine zusätzliche Rechnung an die Bauherrin und löst keine weitere Vergütung neben dem bestehenden Bauvertrag aus. Materiallieferungen des beauftragten Unternehmens sind bereits in dessen Leistungsumfang enthalten. Die Mengen dienen dem Abgleich von Lieferung, Einbau und den vereinbarten Abschlagsständen; Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.

Empfang dokumentiert: gez. Ernst Hoffmann. In das Projektarchiv übernommen: gez. Hans Müller.