## Quelle
Gleichwertigkeitsmatrix Dachfenstersysteme Position 03.02.140
Absender | Ingenieurbüro Bauhülle West PartGmbB
Datum | 12.07.2026
Aktenzeichen | HB-STH-2026-019
Dokumenttyp | Technischer Sachverständigenvermerk
Arbeitsblätter | 2

## Tabelle 1
Merkmal | Technisches Mindestniveau | Nachweis | Bedeutung für Bestand
Außenmaß | 780 x 1.180 mm, Toleranz höchstens 5 mm | bemaßte Werkzeichnung | vorhandene Sparrenöffnung bleibt nutzbar
Wärmedurchgang | Uw höchstens 1.1 W je Quadratmeter und Kelvin | Datenblatt oder Prüfzeugnis | Einhaltung Energiekonzept
Schlagregendichtheit | Systemprüfung für Dachneigung 35 Grad | Prüfbericht | Schutz der Innenbekleidung
Anschluss | Eindeckrahmen und Unterdachanschluss als abgestimmtes System | Detail und Montageanleitung | keine offene Haftungsschnittstelle
Ersatzteile | Lieferbarkeit für mindestens zehn Jahre | Herstellererklärung | Betrieb und Instandhaltung
Gewährleistung | ein verantwortlicher Auftragnehmer für Fenster und Anschluss | Bietererklärung | Vermeidung geteilter Verantwortlichkeit

## Tabelle 2
Prüfpunkt | Referenzsystem | Altura AX-78 | Vorläufiges Ergebnis | Offener Beleg
Einbaumaß | erfüllt | laut Datenblatt erfüllt | vergleichbar | Werkzeichnung mit tatsächlichem Aufmaß
Uw-Wert | 1.0 | 1.0 | erfüllt | Prüfzeugnis vollständig vorlegen
Dachneigung | 15 bis 90 Grad | 20 bis 65 Grad | bei 35 Grad erfüllt | Montageanleitung deutsch
Unterdachanschluss | vorkonfektioniert | objektspezifisch | technisch möglich | Anschlussdetail Planstand Ausführung
Ersatzteilzusage | zwölf Jahre | zehn Jahre | Mindestniveau erfüllt | rechtsverbindliche Herstellererklärung
Gewährleistung | Generalunternehmer | noch nicht erklärt | offen | Bietererklärung