## Quelle
Berichtigung Position 03.02.140 und neue Angebotsfrist
Absender | Stadt Musterstadt - Zentrale Vergabestelle
Datum | 24.07.2026
Aktenzeichen | HB-STH-2026-019
Dokumenttyp | Bieterinformation und Änderungsbekanntmachung
Arbeitsblätter | 3

## Tabelle 1
Mindestmerkmal | Anforderung | zulässiger Nachweis
Außenmaß | 780 x 1.180 mm, Toleranz höchstens 5 mm | bemaßte Werkzeichnung
Wärmedurchgang | Uw höchstens 1.1 W je Quadratmeter und Kelvin | Produktdatenblatt oder Prüfzeugnis
Dachneigung | nachgewiesene Schlagregendichtheit bei 35 Grad | Systemprüfbericht
Anschluss | abgestimmtes Fenster-, Eindeckrahmen- und Unterdachsystem | Montageanleitung und Anschlussdetail
Ersatzteile | Lieferbarkeit mindestens zehn Jahre | Herstellererklärung
Gewährleistung | einheitliche Verantwortlichkeit des Auftragnehmers | Bietererklärung

## Tabelle 2
Datei | neue Version | Prüfsumme im Portal
Leistungsverzeichnis PDF | 04 | wird im Downloadbereich angezeigt
GAEB X83 | 04 | wird im Downloadbereich angezeigt
Gleichwertigkeitsmatrix | 01 | wird im Downloadbereich angezeigt
Bewerbungsbedingungen | 03 | Fristen und Abgaberegel aktualisiert

## Tabelle 3
Kontrollpunkt | Status
eForms-Änderungsdatensatz | technisch angenommen
PDF-LV Version 04 | Virenprüfung und Sichtprüfung bestanden
GAEB X83 Version 04 | Schema-, Import- und Rücklesetest bestanden
alte Versionen | als überholt gekennzeichnet und für neue Downloads gesperrt
Bieterfragenkanal | bis 10.08.2026, 12:00 Uhr geöffnet