# Vorschau: wirtschaftlichkeitsrechnung_hafenbogen

Markdown-Vorschau der gleichnamigen XLSX-Datei. Berechnungen, Formeln und Formatierung nur im Original.

## Sheet: Annahmen

### Wirtschaftlichkeitsrechnung – Quartier Hafenbogen

_Stadtwerke Klotzkette AG \| Stand: August 2026 \| Alle Werte in EUR, gerundet_

_Projektparameter_

| PV-Gesamtleistung (kWp) | 1.200 | kWp |
| --- | --- | --- |
| Jahresertrag PV (spezifisch, kWh/kWp·a) | 900 | kWh/kWp·a |
| Jahresertrag PV gesamt (MWh/a) | 1.080 | MWh/a |
| Eigenverbrauchsquote (mit Speicher) | 57 % | 57 % |
| Einspeisung Netz (MWh/a) | 464.4 | MWh/a |
| Mieterstromlieferung (MWh/a) | 615.6 | MWh/a |
| Wärmeliefermenge gesamt (MWh/a) | 5.880 | MWh/a |
| Industriekunde Jahresstromverbrauch (MWh/a) | 8.200 | MWh/a |
| Batteriespeicher Kapazität (kWh) | 800 | kWh |
| Wärmepumpe COP (Jahresarbeitszahl) | 3.8 | – |
| Projektlaufzeit Wirtschaftlichkeitsrechnung (Jahre) | 20 | Jahre |
| Diskontierungszinssatz (WACC) | 8 % | 8,0 % |
| Investitionen (EUR) |  |  |
| PV-Anlage 1.200 kWp (inkl. Montage) | 1.080.000 |  |
| Batteriespeicher 800 kWh | 640.000 |  |
| Großwärmepumpe 1.200 kW + Brunnen | 1.620.000 |  |
| Nahwärmenetz (680 m Trasse) | 2.840.000 |  |
| Wärmezentrale (Kessel, Speicher, Steuerung) | 920.000 |  |
| Übergabestationen Wärme (380 Stück) | 684.000 |  |
| Solarthermie 180 m² | 148.000 |  |
| E-Ladesäulen (26 Punkte) | 245.000 |  |
| Energiemanagementsystem EMS | 210.000 |  |
| Planung und Bauleitung (15 %) | 1.258.050 |  |
| Reserve / Unvorhergesehenes (3 %) | 332,754.225 |  |
| Gesamtinvestition | 9,977,804.225 |  |
| Finanzierungsstruktur |  |  |
| KfW-Darlehen Programm 442 | 2.600.000 | 2,85 % / 20 J. |
| KfW-Darlehen Programm 270 | 1.200.000 | 2,95 % / 20 J. |
| Bankdarlehen Sparkasse Lüdinghausen | 3.000.000 | 3,80 % / 15 J. |
| BAFA-Zuschuss Wärmepumpe | 450.000 | Zuschuss (nicht tilgbar) |
| Eigenkapital SWKK | 4.200.000 | Eigenkapital |
| Eigenkapital Investor (25,1 %) | 1.400.000 | Eigenkapital |
| Weitere Mittel | 1.750.000 | Diverses |
| Summe Finanzierung | 14.600.000 |  |

## Sheet: 20-Jahres-Plan

### 20-Jahres-Wirtschaftlichkeitsplan – Quartier Hafenbogen (EUR)

| Position | 2.027 | 2.028 | 2.029 | 2.030 | 2.031 | 2.032 | 2.033 | 2.034 | 2.035 | 2.036 | 2.037 | 2.038 | 2.039 | 2.040 | 2.041 | 2.042 | 2.043 | 2.044 | 2.045 | 2.046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERLÖSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mieterstromerlöse (Cent/kWh × MWh) | 155.520 | 157,852.8 | 160,220.592 | 162,623.9009 | 165,063.2594 | 167,539.2083 | 170,052.2964 | 172,603.0809 | 175,192.1271 | 177,820.009 | 180,487.3091 | 183,194.6187 | 185,942.538 | 188,731.6761 | 191,562.6512 | 194,436.091 | 197,352.6324 | 200,312.9219 | 203,317.6157 | 206,367.3799 |
| Mieterstromzuschlag EEG (EUR/a) | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 | 119.928 |
| PPA-Einspeisung (EUR/a) | 27.840 | 28,396.8 | 28,964.736 | 29,544.0307 | 30,134.9113 | 30,737.6096 | 31,352.3618 | 31,979.409 | 32,618.9972 | 33,271.3771 | 33,936.8047 | 34,615.5407 | 35,307.8516 | 36,014.0086 | 36,734.2888 | 37,468.9745 | 38,218.354 | 38,982.7211 | 39,762.3755 | 40,557.623 |
| Wärmeliefererlöse Wohnen (EUR/a) | 693.840 | 704,247.6 | 714,811.314 | 725,533.4837 | 736,416.486 | 747,462.7333 | 758,674.6743 | 770,054.7944 | 781,605.6163 | 793,329.7005 | 805,229.646 | 817,308.0907 | 829,567.7121 | 842,011.2278 | 854,641.3962 | 867,461.0171 | 880,472.9324 | 893,680.0264 | 907,085.2268 | 920,691.5052 |
| Industriekunden-Stromlieferung (EUR/a) | 1.508.800 | 1.538.976 | 1,569,755.52 | 1,601,150.6304 | 1,633,173.643 | 1,665,837.1159 | 1,699,153.8582 | 1,733,136.9353 | 1,767,799.6741 | 1,803,155.6675 | 1,839,218.7809 | 1,876,003.1565 | 1,913,523.2196 | 1,951,793.684 | 1,990,829.5577 | 2,030,646.1489 | 2,071,259.0718 | 2,112,684.2533 | 2,154,937.9383 | 2,198,036.6971 |
| Ladepunkt-Erlöse (EUR/a) | 28.000 | 28.840 | 29,705.2 | 30,596.356 | 31,514.2467 | 32,459.6741 | 33,433.4643 | 34,436.4682 | 35,469.5623 | 36,533.6491 | 37,629.6586 | 38,758.5484 | 39,921.3048 | 41,118.944 | 42,352.5123 | 43,623.0877 | 44,931.7803 | 46,279.7337 | 47,668.1257 | 49,098.1695 |
| Sonstige Einnahmen (EUR/a) | 12.000 | 12.120 | 12,241.2 | 12,363.612 | 12,487.2481 | 12,612.1206 | 12,738.2418 | 12,865.6242 | 12,994.2805 | 13,124.2233 | 13,255.4655 | 13,388.0202 | 13,521.9004 | 13,657.1194 | 13,793.6906 | 13,931.6275 | 14,070.9437 | 14,211.6532 | 14,353.7697 | 14,497.3074 |
| GESAMT ERLÖSE | 2.545.928 | 2,590,361.2 | 2,635,626.562 | 2,681,740.0137 | 2,728,717.7945 | 2,776,576.4617 | 2,825,332.8967 | 2,875,004.312 | 2,925,608.2573 | 2,977,162.6266 | 3,029,685.6648 | 3,083,195.9753 | 3,137,712.5265 | 3,193,254.6598 | 3,249,842.0967 | 3,307,494.9467 | 3,366,233.7147 | 3,426,079.3095 | 3,487,053.0517 | 3,549,176.6821 |
| KOSTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strombezug Wärmepumpe (EUR/a) | 252.000 | 258.300 | 264,757.5 | 271,376.4375 | 278,160.8484 | 285,114.8696 | 292,242.7414 | 299,548.8099 | 307,037.5302 | 314,713.4684 | 322,581.3051 | 330,645.8378 | 338,911.9837 | 347,384.7833 | 356,069.4029 | 364,971.138 | 374,095.4164 | 383,447.8018 | 393,033.9969 | 402,859.8468 |
| Strombezug Netzergänzung Mieterstrom | 84.000 | 85.680 | 87,393.6 | 89,141.472 | 90,924.3014 | 92,742.7875 | 94,597.6432 | 96,489.5961 | 98,419.388 | 100,387.7758 | 102,395.5313 | 104,443.4419 | 106,532.3107 | 108,662.957 | 110,836.2161 | 113,052.9404 | 115,313.9992 | 117,620.2792 | 119,972.6848 | 122,372.1385 |
| Gaskosten Spitzenlastkessel (EUR/a) | 98.000 | 99.960 | 101,959.2 | 103,998.384 | 106,078.3517 | 108,199.9187 | 110,363.9171 | 112,571.1954 | 114,822.6193 | 117,119.0717 | 119,461.4532 | 121,850.6822 | 124,287.6959 | 126,773.4498 | 129,308.9188 | 131,895.0972 | 134,532.9991 | 137,223.6591 | 139,968.1323 | 142,767.4949 |
| Wartung und Instandhaltung PV (EUR/a) | 18.000 | 18.360 | 18,727.2 | 19,101.744 | 19,483.7789 | 19,873.4545 | 20,270.9235 | 20,676.342 | 21,089.8689 | 21,511.6662 | 21,941.8996 | 22,380.7376 | 22,828.3523 | 23,284.9193 | 23,750.6177 | 24,225.6301 | 24,710.1427 | 25,204.3455 | 25,708.4325 | 26,222.6011 |
| Wartung Wärmepumpe/Netz (EUR/a) | 42.000 | 43.050 | 44,126.25 | 45,229.4062 | 46,360.1414 | 47,519.1449 | 48,707.1236 | 49,924.8017 | 51,172.9217 | 52,452.2447 | 53,763.5509 | 55,107.6396 | 56,485.3306 | 57,897.4639 | 59,344.9005 | 60,828.523 | 62,349.2361 | 63,907.967 | 65,505.6661 | 67,143.3078 |
| Wartung Batteriespeicher (EUR/a) | 8.000 | 8.160 | 8,323.2 | 8,489.664 | 8,659.4573 | 8,832.6464 | 9,009.2994 | 9,189.4853 | 9,373.275 | 9,560.7405 | 9,751.9554 | 9,946.9945 | 10,145.9344 | 10,348.853 | 10,555.8301 | 10,766.9467 | 10,982.2856 | 11,201.9314 | 11,425.97 | 11,654.4894 |
| Versicherungen (EUR/a) | 28.000 | 28.560 | 29,131.2 | 29,713.824 | 30,308.1005 | 30,914.2625 | 31,532.5477 | 32,163.1987 | 32,806.4627 | 33,462.5919 | 34,131.8438 | 34,814.4806 | 35,510.7702 | 36,220.9857 | 36,945.4054 | 37,684.3135 | 38,437.9997 | 39,206.7597 | 39,990.8949 | 40,790.7128 |
| Verwaltung und Personal (EUR/a) | 95.000 | 97.375 | 99,809.375 | 102,304.6094 | 104,862.2246 | 107,483.7802 | 110,170.8747 | 112,925.1466 | 115,748.2753 | 118,641.9821 | 121,608.0317 | 124,648.2325 | 127,764.4383 | 130,958.5493 | 134,232.513 | 137,588.3258 | 141,028.034 | 144,553.7348 | 148,167.5782 | 151,871.7676 |
| Direkt­vermarktungsgebühr PPA (EUR/a) | 4.800 | 4.848 | 4,896.48 | 4,945.4448 | 4,994.8992 | 5,044.8482 | 5,095.2967 | 5,146.2497 | 5,197.7122 | 5,249.6893 | 5,302.1862 | 5,355.2081 | 5,408.7601 | 5,462.8477 | 5,517.4762 | 5,572.651 | 5,628.3775 | 5,684.6613 | 5,741.5079 | 5,798.923 |
| Sonstige Betriebskosten (EUR/a) | 22.000 | 22.440 | 22,888.8 | 23,346.576 | 23,813.5075 | 24,289.7777 | 24,775.5732 | 25,271.0847 | 25,776.5064 | 26,292.0365 | 26,817.8772 | 27,354.2348 | 27,901.3195 | 28,459.3459 | 29,028.5328 | 29,609.1034 | 30,201.2855 | 30,805.3112 | 31,421.4174 | 32,049.8458 |
| GESAMT KOSTEN | 651.800 | 666.733 | 682,012.805 | 697,647.5619 | 713,645.611 | 730,015.4903 | 746,765.9406 | 763,905.9101 | 781,444.5596 | 799,391.2673 | 817,755.6343 | 836,547.4895 | 855,776.8958 | 875,454.1549 | 895,589.8135 | 916,194.669 | 937,279.7758 | 958,856.451 | 980,936.2809 | 1,003,531.1277 |
| KAPITALDIENST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KfW-Darlehen 442 (Kapitaldienst EUR/a) | 0 | 0 | 0 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 | 171.120 |
| KfW-Darlehen 270 (Kapitaldienst EUR/a) | 0 | 0 | 0 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 | 79.360 |
| Bankdarlehen Sparkasse (Kapitaldienst EUR/a) | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESAMT KAPITALDIENST | 266.100 | 266.100 | 266.100 | 516.580 | 516.580 | 516.580 | 516.580 | 516.580 | 516.580 | 516.580 | 516.580 | 516.580 | 516.580 | 516.580 | 516.580 | 250.480 | 250.480 | 250.480 | 250.480 | 250.480 |
| EBITDA (Erlöse − Kosten) | 1.894.128 | 1,923,628.2 | 1,953,613.757 | 1,984,092.4518 | 2,015,072.1835 | 2,046,560.9714 | 2,078,566.9561 | 2,111,098.4019 | 2,144,163.6977 | 2,177,771.3592 | 2,211,930.0306 | 2,246,648.4857 | 2,281,935.6307 | 2,317,800.505 | 2,354,252.2833 | 2,391,300.2776 | 2,428,953.9388 | 2,467,222.8585 | 2,506,116.7708 | 2,545,645.5544 |
| Free Cash Flow (nach Kapitaldienst) | 1.628.028 | 1,657,528.2 | 1,687,513.757 | 1,467,512.4518 | 1,498,492.1835 | 1,529,980.9714 | 1,561,986.9561 | 1,594,518.4019 | 1,627,583.6977 | 1,661,191.3592 | 1,695,350.0306 | 1,730,068.4857 | 1,765,355.6307 | 1,801,220.505 | 1,837,672.2833 | 2,140,820.2776 | 2,178,473.9388 | 2,216,742.8585 | 2,255,636.7708 | 2,295,165.5544 |

## Sheet: NPV-IRR

### Kapitalwert (NPV) und Interner Zinssatz (IRR)

_Bezug: 20-Jahres-Plan \| Basis: EBITDA-Cash-Flows \| Diskontierungszinssatz: 8 %_

| Jahr | EBITDA (EUR) | Diskontierter CF (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 2.027 | 1.894.128 | 1,753,822.2222 |
| 2.028 | 1,923,628.2 | 1,649,201.1317 |
| 2.029 | 1,953,613.757 | 1,550,841.5868 |
| 2.030 | 1,984,092.4518 | 1,458,367.1828 |
| 2.031 | 2,015,072.1835 | 1,371,424.2689 |
| 2.032 | 2,046,560.9714 | 1,289,680.5637 |
| 2.033 | 2,078,566.9561 | 1,212,823.8548 |
| 2.034 | 2,111,098.4019 | 1,140,560.7787 |
| 2.035 | 2,144,163.6977 | 1,072,615.6751 |
| 2.036 | 2,177,771.3592 | 1,008,729.5121 |
| 2.037 | 2,211,930.0306 | 948,658.8762 |
| 2.038 | 2,246,648.4857 | 892,175.0245 |
| 2.039 | 2,281,935.6307 | 839,062.9957 |
| 2.040 | 2,317,800.505 | 789,120.7736 |
| 2.041 | 2,354,252.2833 | 742,158.5037 |
| 2.042 | 2,391,300.2776 | 697,997.7561 |
| 2.043 | 2,428,953.9388 | 656,470.8342 |
| 2.044 | 2,467,222.8585 | 617,420.1249 |
| 2.045 | 2,506,116.7708 | 580,697.4896 |
| 2.046 | 2,545,645.5544 | 546,163.6904 |
| Gesamtinvestition (EUR) | 9,977,804.225 |  |
| Summe diskontierter Cash Flows (EUR) | 20,817,992.8457 |  |
| NPV (EUR) | 10,840,188.6207 |  |
| IRR (Näherung, basierend auf EBITDA-Flows) | 11,4 % | (Näherungswert; Detailkalkulation über XIRR-Funktion) |
| Amortisationsdauer (einfach, Jahre) | 12.5 |  |
| Sensitivitätshinweis |  |  |
| Strompreis +10 %: NPV +ca. 420.000 EUR, IRR +0,5 %-Pkt. |  |  |
| Mieterstromzuschlag entfällt: NPV −2.400.000 EUR, IRR −1,2 %-Pkt. |  |  |
| PV-Ertrag −10 % (P90): NPV −380.000 EUR, IRR −0,4 %-Pkt. |  |  |
| Wärmepumpen-COP 3,2 statt 3,8: NPV −290.000 EUR, IRR −0,3 %-Pkt. |  |  |