# Eichschein BAMV-Anlage — BAB 7 km 187,4

Eichbehörde: Landesamt für Maß und Gewicht Niedersachsen (LMG NI), Hannover

Eich-AZ: LMG-NI-2025-BAMV-0447

Datum der Eichung: 18.10.2025

Gültig bis: 31.10.2026

## Gerätedaten (laut Eichschein)

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Gerätetyp | LB-7000 Laserbarrieren-Brückensystem |
| Hersteller | VerkehrsMessTechnik GmbH, Hannover |
| Seriennummer | LB7-22-00447 |
| Softwareversion (bei Eichung) | 4.3.1.1180 |
| PTB-Zulassung | PTB-Zulassung Nr. 49.01/22.017 |
| Verwendungsort | BAB 7, km 187,4, Brücke Bispingen-Nord, Fahrtrichtung Süd |
| Aufstellungsdatum | 12.09.2022 |

## Eichergebnis

Alle geprüften Messwerte liegen innerhalb der Fehlergrenzen nach der Eichordnung. Das Gerät ist eichfähig und ordnungsgemäß geeicht. Es wurden keine Mängel festgestellt.

Prüfungsumfang:

Funktionskontrolle Laserbarriereimpulse (Sende- und Empfangseinheit)

Zeitbasisgenauigkeit (Quarz-Referenz)

Abstandsberechnung (Testläufe mit bekanntem Fahrzeug und Referenzabstand 10 m, 30 m, 50 m)

Softwareintegrität (Hash-Prüfung)

Ergebnis: Alle Prüfwerte innerhalb der Grenzwerte gemäß Eichordnung Anlage 18.

## Kanzleianalyse Eichschein BAMV

Prüfpunkt 1 — Aktualität:

Eichung vom 18.10.2025, Tat vom 04.02.2026. Die Eichung war zum Tatzeitpunkt noch gültig (Ablauf 31.10.2026). Kein Ablaufproblem.

Prüfpunkt 2 — Softwareversion:

Im Eichschein ist Softwareversion 4.3.1.1180 dokumentiert. Das Messprotokoll (Aktenstück 04) weist dieselbe Softwareversion aus. Übereinstimmung bestätigt — kein Angriffspunkt hierzu.

Prüfpunkt 3 — Aufstellungskonformität:

Die PTB-Zulassung schreibt vor, dass die Brücke in einem definierten Neigungswinkel und mit definierten Mindestabständen zu Fahrbahnmarkierungen installiert sein muss. Die Eichung bestätigt dies nicht explizit für den Einzelfall — die Eichung bezieht sich auf das Gerät, nicht auf die konkrete Aufstellungssituation. Nachfrage beim LMG NI, ob eine Aufstellungsabnahme dokumentiert ist, wäre sinnvoll (→ SV Pohlmann-Wittfeldt prüft dies).

Prüfpunkt 4 — Messreihen-Zuordnung:

Der Eichschein gilt für Seriennummer LB7-22-00447. Messreihe 188 (04.02.2026) muss diese Seriennummer ausweisen. Bestätigung im Messprotokoll (Aktenstück 04): Übereinstimmung vorhanden.

## Ergebnis

Der Eichschein ist formal in Ordnung und zum Tatzeitpunkt gültig. Angriffspunkt verbleibt bei der Aufstellungskonformität, die durch SV zu prüfen ist.